法務部矯正署高雄戒治所採購「接見室廁所衛生設備」投標標價清單

本清單應依下列規定填寫：

- 由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。

- 本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。

- 有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。

- 投標標的產地(敘明國家或地區)：

- 續前項，屬進口者，其出口國家或地區：

- 標價條件：依招標文件之規定。

- 契約價金受款人名稱：

- 契約價金受款人地址：

| 標價清單 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 品名及規格 |  |  |  | 單位 |  | 數量 |  | 單價 |  | 總價 |  | 備註 |  |
| 01 |  | 坐式馬桶(凱撒CF1340/M230) |  |  |  | 組 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | 坐式馬桶(凱撒CF1333) |  |  |  | 組 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 蹲式馬桶(凱撒CF1230/BF449) |  |  |  | 組 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | 小便器(凱撒U0282/A633) |  |  |  | 組 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | 面盆及感應龍頭(凱撒L5115/A723) |  |  |  | 組 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | 垃圾擲口(凱撒ST013) |  |  |  | 組 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | 擦手紙盒(凱撒ST112) |  |  |  | 組 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 地板落水孔(凱撒ST1030C) |  |  |  | 組 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 衛生紙架(凱撒ST295) |  |  |  | 組 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 人造石洗臉台200*58CM 含木製系統櫃/面貼采陶板/不鏽鋼垃圾桶 |  |  |  | 組 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 鏡子含木框(如圖) |  |  |  | 組 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 行動不便其他不鏽鋼配件組 |  |  |  | 組 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 燈具(東亞FTL-211849) |  |  |  | 組 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 燈具(東亞WC-5061S/EFS26W)防濕型 |  |  |  | 組 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 安裝工資 |  |  |  | 式 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 營業稅： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總 價： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新台幣 | 仟萬 |  | 佰萬 | 拾萬 | 萬 |  | 仟 |  | 佰 |  | 拾 |  | 元 |  | 整 |

備註：

- 投標廠商得於投標前勘查現場,並詳加核算項目及數量，如有遺漏或減少可於空白項目欄內自行增加項目，得標後不得要求加價。

- 欲勘查現場者，請於101年4月2日上午10點00分至本所，統一前往現場勘查。