法務部矯正署高雄戒治所採購「監視器設備及線材」投標標價清單

本清單應依下列規定填寫：

- 由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。

- 本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。

- 有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。

- 投標標的產地(敘明國家或地區)：

- 續前項，屬進口者，其出口國家或地區：

- 標價條件：依招標文件之規定。

- 契約價金受款人名稱：

- 契約價金受款人地址：

| 標價清單 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 品名及規格 |  |  |  | 數量 |  | 單位 | 單價 |  |  | 合計 |  | 備註 |  |  |
| 1 |  | 調變器 |  |  |  | 8 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 解調器 |  |  |  | 8 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 訊號放大器 |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 訊號轉換器(VIDEO轉VGA) |  |  |  | 2 |  | 組 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 訊號分配器(1入4出) |  |  |  | 2 |  | 組 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 16路分配器(1入16出) |  |  |  | 2 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CCD舍房紅外線自動光圈防暴超廣角攝影機 |  |  |  | 7 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 彩色紅外線高解析度攝影機 |  |  |  | 7 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 室外型變焦彩色紅外線高解析度攝影機 |  |  |  | 6 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 訊號傳輸線(VGA/100M/捆) |  |  |  | 200 |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 視頻訊號傳輸線(5C2V/200M/捆) |  |  |  | 600 |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 電源線(1.25MM*2C/100Y/捆) |  |  |  | 400 |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 營業稅： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總 價： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新台幣 | 仟萬 |  | 佰萬 | 拾萬 | 萬 |  | 仟 |  |  | 佰 | 拾 |  | 元 |  | 整 |  |

備註：

- 本採購案以標價清單之標價為準，若阿拉伯數字與中文(正體字)不符時，以中文(正    體字)為準。

- 產品規格功能要求，請詳閱設備規範。