法務部矯正署高雄戒治所採購「行政大樓3樓檔案室樓版結構補強工程」

第一、二項詳細價目表 第1頁共1頁

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | 行政大樓3樓檔案室樓版結構補強工程 | | | 會計科目 |  | |
| 施工地點 | 高雄市燕巢區橫山里正德新村5號(行政大樓) | | | 工程編號 | 103-005-1 | |
| 項次 | 項目及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 |
| 發包工程費 |  |  |  |  |  |  |
| ㄧ | 假設工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程告示牌 | 式 | 1 |  |  |  |
| 2 | 放樣 | 式 | 1 |  |  |  |
| 3 | 外部鋼管鷹架含護網 | M2 | 56.80 |  |  |  |
| 4 | 施工安全圍籬(含夜間警示號燈) | M | 9.00 |  |  |  |
| 5 | 試驗費(植筋螺栓2支,基礎混凝土抗壓強度ㄧ顆) | 式 | 1 |  |  |  |
| 6 | 環境維護費(含運棄) | 式 | 1 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |
| 二 | 補強工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 電線遷移(柱邊) | 式 | 1 |  |  |  |
| 2 | 打除走廊地板RC層 | M3 | 0.75 |  |  |  |
| 3 | 打除柱粉刷層 | M3 | 0.094 |  |  |  |
| 4 | 人工挖普通土砂(含拆除鋼筋) | M3 | 1.24 |  |  |  |
| 5 | 無收縮水泥砂漿 | M3 | 0.00832 |  |  |  |
| 6 | 普通模板 | M2 | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 鋼骨工程 | T | 1.122 |  |  |  |
| 8 | 鋼骨雜項工程 | 式 | 1 |  |  |  |
| 9 | 鋼骨接合版 | 式 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 1:2:4混凝土 | M3 | 1.908 |  |  |  |
| 11 | 鋼筋加工組立 | T | 0.2853 |  |  |  |
| 12 | 植筋(7#強力螺栓) | 支 | 86 |  |  |  |
| 13 | 基礎10#強力螺栓 | 式 | 1.00 |  |  |  |
| 14 | EPOXY塗佈及填補 | 式 | 1 |  |  |  |
| 15 | 包鍍鋅鋼板厚度0.5mm以上 | M2 | 8.76 |  |  | 彩色面咖啡磚印刷 |
| 16 | 磨石子地磚 | M2 | 3.39 |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |