法務部矯正署高雄戒治所採購「太陽能集電供應系統」投標標價清單

本清單應依下列規定填寫：

- 由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。

- 本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。

- 有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。

- 投標標的產地(敘明國家或地區)：

- 續前項，屬進口者，其出口國家或地區：

- 標價條件：依招標文件之規定。

- 契約價金受款人名稱：

- 契約價金受款人地址：

| 標價清單 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 標的名稱、規格及型號 | 數量 | 單價 | 本項總價 | 生產/製造/供應者 | 地址 |
| 一 | 太陽能集電板*8片設置於中央台迴廊上方遮雨棚 |  |  |  |  |  |
| 1 | 太陽能集電板(DC) (PM060P00或同等品(250W以上)(含) 1.164cm*100cm*4cm(±5cm) 2.系統規格:2kw system 3.太陽能板:PV panel 2000W(250W*8) 4.DC INPUT A:120~500V ,22A MAX 5.NOMANIL:360V ,MPPT:150~450V 6.AC OUTPUT:230V~50/60Hz 3000W,13A | 8片 |  |  |  |  |
| 2 | 獨立型變流器(Off-grid/backup inverter)(ES-3300或同等品) | 1式 |  |  |  |  |
| 二 | 太陽能集電板*8片設置於外車棚上方 |  |  |  |  |  |
| 1 | 太陽能集電板(DC) (PM060P00或同等品(250W以上)(含) 1.164cm*100cm*4cm(±5cm) 2.系統規格:2kw system 3.太陽能板:PV panel 2000W(250W*8) 4.DC INPUT A:120~500V ,22A MAX 5.NOMANIL:360V ,MPPT:150~450V 6.AC OUTPUT:230V~50/60Hz 3000W,13A | 8片 |  |  |  |  |
| 2 | 獨立型變流器(Off-grid/backup inverter)(ES-3300或同等品) | 1台 |  |  |  |  |
| 三 | 電線、管路材料 | 1式 |  |  |  |  |
| 四 | 五金材料(含支撐支架 SUS304 厚度2.2mm、DC/AC BOX等) | 1式 |  |  |  |  |
| 五 | 工資 | 1式 |  |  |  |  |
| 總標價： 新 臺 幣; 億; 仟萬; 佰萬; 拾萬; 萬; 仟; 佰; 拾; 元; 整. 註：投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。 |
| (招標文件允許以外幣報價者，上述新臺幣幣別得予調整) |  |  |  |  |  |  |

備註：

- 廠商提供太陽能集電板時，應符合以上標單所列之產品規格功能要求等並注意須與本所原有電力系統設備之相容及整合性。

- 請投標廠商於等標期上班時間至所勘查地形以確認設置地點及安裝工資以利確實報價。