法務部矯正署高雄戒治所

採購「炊場遮雨棚維修用材料一批含施工」投標標價清單

本清單應依下列規定填寫：

一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。

二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。

三、有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。

- 投標標的產地(敘明國家或地區)：

- 續前項，屬進口者，其出口國家或地區：

- 標價條件：依招標文件之規定。

- 契約價金受款人名稱：

- 契約價金受款人地址：

| 項目 | 標的名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 合計(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 750型琉璃鋼瓦 | 上層/厚0.5mm，顏色另選。 | 22*6.25 | M2 |  |  |
| 2 | 陶瓷棉 | 中層/厚25mm， 需附防火時效半小時證明書。 | 22*6.25 | M2 |  |  |
| 3 | 735型烤漆鋼板 | 下層/厚0.5mm。 | 22*6.25 | M2 |  |  |
| 4 | 烤漆鋼板收邊 | 左右兩側，長6.25m*0.5mm。 | 2 | 支 |  |  |
| 5 | 金屬簷口瓦收邊 | 正面，長22m。 | 1 | 式 |  |  |
| 6 | 原有屋面拆裝 | 含螺絲配件 | 22*6.25 | M2 |  |  |
| 7 | 廢棄物清運 |  | 1 | 式 |  |  |
| 6 | 吊車 |  | 1 | 式 |  |  |
| 總標價 |  |  |  |  |  |  |
| 總標價：（總標價超過預算數180,000元者為無效標） 新 臺 幣; 拾萬; 萬; 仟; 佰; 拾; 元; 整. |
| 備註： - 投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。 - 以上報價含材料及施工安裝工資，實際施工時必須配合現場實際尺寸施工，本項目之規格若有疑慮，請廠商投標前務必至本所實地勘查，以利確實報價。 |  |  |  |  |  |  |